
Администрация
Варваровского сельсовета
Чистоозерного района 
Новосибирской области

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.04.2019г.	            № 6
         Об утверждении Программы «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности на территории Варваровского сельсовета
на 2019-2024 годы»
В соответствии со ст.8 Федерального  закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении, повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области, администрация Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Варваровского сельсовета на 2019-2024годы».
2. Контроль  исполнения  данного постановления оставляю за собой
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Паспорт программы
 
	Наименование программы
	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Варваровского сельсовета на 2019 - 2024годы».

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 23.11.2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении, повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

	Заказчик Программы
	Администрация Варваровского сельсовета

	Основные разработчики Программы
	Администрация Варваровского сельсовета


	Цели  Программы
	Максимально эффективное использование энергетических ресурсов и расходование бюджетных средств, снижение затрат на производство энергоресурсов, оптимизация расходов  и стабилизация тарифов.
 Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов;
снижение удельных расходов местного бюджета на приобретение энергетических ресурсов за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;
снижение платежей потребителей, в том числе бюджетных организаций, за потребленные энергетические ресурсы;
создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

	Задачи программы
	Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;
расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса, снижение производственных затрат путем применения мер по энергосбережению;
проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;
совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов, обеспечение 100% учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2019 -2024годы. 

	Основные мероприятия Программы
	-	разработка проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий;
-	проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в муниципальных зданиях;
-	разработка нормативных документов по энергоэффективности;
-	проведение конкурсов на право заключения контрактов, направленных на рациональное использование энергоресурсов;
-	разработка типового Положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов;
-	модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений;
-	проектирование и монтаж узлов учета отопления и холодного
водоснабжения.

	Объемы и источники финансирования Программы
 
	Объем финансирования программы на период 2019- 2024 года составляет 2070,0 тыс. руб.
из них: средства федерального бюджета 
всего – 0 тыс. руб. 
средства местного  бюджета - всего - 650 тыс. руб.
средства районного  бюджета - всего - 1420 тыс. руб

	Ожидаемые результаты реализации Программы
 
	- наличие в органе местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях энергетических паспортов;
переход на 100% учет потребления энергетических ресурсов по приборам учета, оплата энергетических ресурсов за фактически потребленные объемы, стимулирование к экономии ресурсов;
сокращение удельных расходов бюджета и муниципальных учреждений на приобретение энергетических ресурсов;
улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
увеличение сроков службы инженерных коммуникаций, несущих и ограждающих конструкций муниципальных зданий и строений;
снижение числа аварий на сетях тепло- и водоснабжения;
снижение потерь энергетических ресурсов в сетях.

	Контроль за системой организации исполнения программы
	Контроль за системой организации исполнения программы возлагается на администрацию Варваровского сельсовета.

	Планируемые количественные и качественные показатели эффективности реализации Программы
	обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;
создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергосбережения;
расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий;
внедрение энергосберегающих светильников в системе наружного освещения.
количество установленных узлов учета тепловой энергии в муниципальных зданиях;
количество установленных светодиодных светильников в системе уличного освещения
объем потребления электроэнергии системой наружного освещения.








1. Введение
Долгосрочная целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Варваровского сельсовета на 2019-2024г.г.» (далее - Программа) направлена на решение задач энергосбережения и повышение энергетической эффективности коммунального комплекса надежного энергоснабжения у населения, социальной сферы и экономики на территории Варваровского сельсовета.
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1. Общие сведения о Варваровском сельсовете Чистоозерного района
В состав Варваровского сельсовета входит один населенный пункт:   село Варваровка.   
Территорию Варваровского сельсовета составляют земли населенного пункта, прилегающие к ним земли общего пользования, земли, необходимые для развития поселения,  и другие земли в границах Варваровского сельсовета независимо от форм собственности,  целевого  назначения  согласно  данным  государственного   земельного кадастра.  Общая  площадь территории Варваровского сельсовета составляет 21054,6 гектаров. Одним из приоритетов социально-экономического развития Варваровского сельсовета является обеспечение комфортных условий проживания граждан путем охвата коммунальным обслуживанием всех потребителей, повышения качества обслуживания, а также доступности коммунальных услуг путем снижения нерациональных затрат, упрощения процедур подключения к коммунальным системам. Острота проблем качества, надежности и экологической безопасности коммунального обслуживания, их влияние на качество жизни, улучшение жилищных условий, снижение объемов потребления топливно-энергетических ресурсов требуют системной разработки и реализации программных мероприятий, поиска новых путей модернизации коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.
Состояние жилищного фонда, качество коммунального обслуживания и возможные масштабы модернизации жилищно-коммунального комплекса  (далее – ЖКК) определяются экономическим потенциалом предприятий, местного бюджета и инвестиционной привлекательностью данной отрасли в целом.  
На западе территория Варваровского сельсовета граничит с землями МО Новокрасненского сельсовета, на юге проходит государственная граница с республикой Казахстан, на востоке с МО Барабо – Юдинский сельсовет и на севере с МО Павловского сельсовета. 
Административный центр сельского поселения село Варваровка расположено в 56 км от р.п. Чистоозерное.
Количество проживающего населения на 01.01.2019 год составляло 549человек. На территории поселения работает 3 торговых точки. Автобусное обеспечение села осуществляется  автотранспортным предприятием рабочего поселка Чистоозерное. Телефонную связь обеспечивает Чистоозерный участок линейно-технической эксплуатации Татарского центра телекоммуникаций. На территории сельсовета имеется почтовое отделение,  фельдшерско – акушерский пункт. 
В селе Варваровка имеется муниципальное казенное образовательное учреждение «Варваровская СОШ», учащихся 47детей, муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш»  посещают 25 детей, работает муниципальное казенное учреждение культуры «Варваровский КДЦ»,  администрация Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области, отделение пожарного поста ПЧ-119,ООО «Степное»
Число домовладений - 168, общей площадью - 10244,0 кв.м.

3. Анализ существующего состояния  системы электроснабжения. 
Анализ существующего состояния системы электроснабжения на территории Варваровского сельсовета Чистоозерного района Новосибирской области в границах с.Варваровка произведен на основании:
- характеристики объектов производственной, социальной сферы и жилищного фонда с.Варваровка;
- схемы электроснабжения Варваровский сельсовет; 
- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей.
Для территории МО Варваровский сельсовет приняты следующие климатические условия:
- район по гололеду - II;
- нормативная толщина стенки гололеда - 15 мм;
- район по ветровому давлению - II;
- нормативное ветровое давление - 500 Па;
- скорость ветра - 29 м/с;
- число грозовых часов в году - от 40 до 60.
Рельеф местности Варваровского сельсовета представляет собой равнину с заболоченными участками.
Грунты – преимущественно суглинки с удельным эквивалентным сопротивлением растеканию электрического тока ρср.= 100 Ом*м,  реже супесь (ρср.=300 Ом*м).

3.1.Характеристика объектов электроснабжения.

Потребители электрической энергии с.Варваровка относятся, в основном, к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения. 
Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения потребителей II категории в ряде случаев не выполнены, не все объекты II категории имеют резервное питание.
Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен в РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций и на вводах в здания и сооружения. Приборами учета оснащены все потребители с.Варваровка.
Электропотребление в жилом секторе складывается из электропотребления осветительными и электробытовыми приборами жилых домов (квартир) и расхода электроэнергии в личном приусадебном хозяйстве (ЛПХ). Количество проживающих в жилом доме составляет от 1 до 3 человек.
Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции, осветительными и розеточными сетями.
Электропотребление в социальной сфере складывается из электропотребления осветительными и розеточными сетями, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.
Годовое потребление электроэнергии по Варваровскому сельсовету составляет 781,25 тыс*кВт*час/год.
Таблица.
3.2.Характеристика основных объектов электроснабжения

	Наименование объекта
	Основной показатель объекта
	Удельная (либо присоединенная) электрическая нагрузка
	Категория обеспечения надежности электро-снабжения
	Расчетный коэф-т мощности соs φ

	
	Единица измерения
	Кол-
во (проект/факт)
	Единица измерения
	Кол-во
	
	

	с.Варваровка

	Объекты социальной сферы

	МКОУ " Варваровская СОШ"
	1 учащийся
	80/73
	кВт/учащийся
	0,25
	II
	0,95

	МКДОУ Варваровский детский сад «Малыш»
	1 место
	40/37
	кВт/место
	0,46
	II
	0,97

	ФАП
	м2 общей площади
	288
	кВт/м2 общей площади
	0,14
	II
	0,92

	Культурно-досуговый центр
	1 место
	200
	кВт/место
	0,14
	III
	0,92

	Библиотека (в здании КДЦ)
	м2 общей площади
	100
	кВт/м2 общей площади
	0,043
	III
	0,9

	Администрация МО Варваровский сельсовет 
(в здании КДЦ)
	м2 общей площади
	300
	кВт/м2 общей площади
	0,043
	III
	0,9

	Административное здание ООО "Степное"
	м2 общей площади
	200
	кВт/м2 общей площади
	0,043
	III
	0,9

	Универсам
	м2 торговой площади
	200,6
	кВт/м2 
торг. площади
	0,23
	II
	0,82

	Магазины продуктовых товаров (2 шт.)
	всего м2 
торговой площади
	55,3
	кВт/м2 
торговой площади
	0,23
	III
	0,82

	Объекты производственной сферы

	Пожарный пост
	объект
	1
	кВт
	30
	I
	0,8

	Котельная 
	объект
	1
	кВт
	100
	II
	0,8

	Скважина, водонапорная башня
	объект
	1
	кВт
	15
	III
	0,8

	Пекарня
	объект
	1
	кВт
	50
	III
	0,85

	Молочный завод
	объект
	1
	кВт
	400
	III
	0,85

	Нефтебаза  
	объект
	1
	кВт
	50
	III
	0,8

	Склады (газ, запчасти)  
	объект
	2
	кВт
	20
	III
	0,92

	Мастерская 
	объект
	1
	кВт
	150
	III
	0,85

	Машинный двор  
	объект
	1
	кВт
	100
	III
	0,85

	Мехток, склады зерна 
	комплекс
	1
	кВт
	250
	III
	0,85

	Ферма КРС на 1000 голов
	объект
	1
	кВт
	200
	III
	0,92

	Объекты жилищной сферы

	Жилые дома усадебного типа на твердом топливе,
- 2-квартирные;
- 4-квартирные
	



дом
дом
	



46
2
	



кВт/квартиру
кВт/квартиру
	



6,0
5,1
	



III
III
	



0,96
0,96

	Жилые дома усадебного типа на твердом топливе
-частные дома
	дом
	90
	кВт/квартиру
	6,0
	III
	0,96



Наибольшее потребление электроэнергии по МО Варваровский сельсовет приходится на жилой сектор и крупные производственные объекты (животноводческие фермы).

3.3.Система электроснабжения.
Система электроснабжения Варваровский сельсовет централизованная. 
Электроснабжение осуществляет ОАО "Региональные электрические сети", филиал "Татарские электрические сети",  РЭС Чистоозерного района.
Источником электроснабжения с.Варваровка является подстанция ПС-35/10кВ "Мироновская" (см. таблицу ). 
Существующий резерв мощности подстанции позволяет подключение новых объектов на напряжение 10кВ. Техническое состояние подстанции хорошее, процент физического износа оборудования незначителен. 
Таблица .
Характеристика подстанции 35/10кВ 
	
	Наименование ПС
	Характеристика оборудования ПС
	Текущий резерв мощности для технологического присоединения, МВА
(на 01.01.2013г.)
	Техническое 
состояние

	
	
	Напряже-ние
на шинах,
кВ
	Кол-во трансфор-маторов, шт.
	Мощность трансфор-маторов, МВА
	
	

	
	
	
	
	1Т
	2Т
	
	

	1
	ПС 35/10кВ "Мироновская"
	35/10
	1
	2,5
	---
	1,29
	хорошее



По территории Варваровский сельсовет проходят воздушные линии электропередач 10кВ и 0,4кВ.
Передача электроэнергии от ПС-35/10кВ "Мироновская" до потребителей с.Варваровка осуществляется по воздушным линиям электропередач 10кВ на ряд КТП-10/0,4кВ, далее по воздушным и кабельным линиям электропередач 0,4кВ до вводных распределительных щитов зданий. Распределительные сети напряжением 10кВ выполнены по магистральной схеме. Общая протяженность воздушных линий 10кВ, проходящих по территории МО Варваровский сельсовет составляет 15 км.
Часть распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ в настоящее время нуждается в реконструкции и модернизации.
На территории Варваровский сельсовет расположены 10 КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 100 до 400 кВА. Потребительская нагрузка на действующие подстанции неравномерная, в среднем загрузка трансформаторов составляет 60-70%. Состояние оборудования КТП удовлетворительное.
Трансформаторные подстанции  10/0,4кВ Варваровского сельсовета
	№
п/п
	Диспетчерский номер, 
тип ТП
	Количество и мощность трансформаторов,
шт. х кВА
	Потребители электроэнергии
	Иточник 
питания

	с.Варваровка

	1
	КТП-МР-8
	1х250
	Мехток, склады зерна
	ПС 35/10кВ "Мироновская"

	2
	КТП-МР-14
	1х100
	Машинный двор
	ПС 35/10кВ "Мироновская"

	3
	КТП-МР-19
	1х250
	Быт 
	ПС 35/10кВ "Мироновская"

	4
	КТП-МР-20
	1х400
	Молочный завод
	ПС 35/10кВ "Мироновская"

	5
	КТП-МР-21
	1х100
	Детский сад, КДЦ, дом быта  
	ПС 35/10кВ "Мироновская"

	6
	КТП-МР-22
	1х250
	Нефтебаза, мастерская, склады 
	ПС 35/10кВ "Мироновская"

	7
	КТП-МР-23
	1х250
	Пожарный пост
	ПС 35/10кВ "Мироновская"

	8
	КТП-МР-36
	1х100
	Быт 
	ПС 35/10кВ "Мироновская"

	9
	КТП-МР-37
	1х160
	Быт 
	ПС 35/10кВ "Мироновская"

	10
	КТП-МР-51
	1х100
	Школа, пекарня
	ПС 35/10кВ "Мироновская"

	Итого: 1960 кВА



 4. Анализ существующих проблем системы электроснабжения,  обоснование необходимости их решения программными методами
Теплоснабжение объектов жилищного хозяйства и социальной сферы поселения осуществляется одной муниципальной котельной. Выработка тепла котельной для целей отопления составляет 918.88 Гкал в год. Годовая потребность в твердом топливе – уголь – 300 тонн. 
 Тарифы на тепловую энергию, руб./Гкал:

	год
	Тариф, руб./Гкал
	Рост, %

	2015
	1978,69
	

	2016
	2145,0
	

	2017
	2145,0
	

	2018
	2209,33
	

	2019
	2209,33
	



Жилищный фонд Варваровского сельсовета 
	жилищный фонд
	Общая площадь жилых помещений всего, тыс.кв.м
	В том числе:

	
	
	В жилых домах (ч/с)
	В многоквартирных домах

	1.Жилищный фонд – всего: 
	10,2
	5,0
	5,2

	
	
	
	

	
	
	
	


Энергетические обследования многоквартирных домов ранее не проводились.

Характеристика системы водоснабжения.

Водопроводная насосная станция.
В системе водоснабжения для подачи воды потребителям используется одна насосная станция. Водоснабжение потребителей осуществляется бесперебойно.
Протяженность сетей 6.9 км.
Характеристика скважины.
	№ п/п
	№ по паспарту
	Местоположение
	Глубина, м
	Дебит, тыс м3/сут
	Марка насоса

	1
	Скважина № 1 
(ПВ-51)
	Северная окраина села
	1042
	0,179
	ЭЦВ 6- 10-140



В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета поселения, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий. Пользователями, которых являются муниципальные учреждения (далее - муниципальные здания), и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению администрацией Варваровского сельсовета политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
На январь 2019года перечень муниципальных зданий включает 4 объекта с охватываемой отапливаемой площадью 2565.00 квадратных метров. Годовое электропотребление – 38.0 тыс. квт*ч электрической энергии.

	№ п/п
	Сектор
	Кол-во объектов
	Отапливаемая площадь, кв.м.
	Годовое потребление энергии, кВт/год

	1
	МКУК «Варваровская СОШ»
	1
	959.7
	17,6

	2
	Варваровский ФАП
	1
	200.0
	1.5

	3
	МКУК «Варваровский КДЦ»
	1
	822.1
	7,3

	4
	МДОУ «Варваровский детский сад Малыш»
	1
	583.2
	11.6

	

	ИТОГО:
	4
	2565.00
	38.00

	
	
	
	
	


Муниципальные здания( школа и детский сад) находятся в собственности администрации Чистоозерного района; здание клуба- в собственности администрации сельсовета; здание ФАП в собственности ООО «Степное».  В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита бюджета, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.
4.1. Анализ структуры системы энергосбережения.
Основными недостатками деятельности учреждений в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, выявленными при проведении энергетических обследований, являются:
· потери теплого воздуха через чердачные и оконные проемы, систему вентиляции, неплотности перекрытий, стен;
· недостаточный контроль соответствующих служб (как ответственных за эксплуатацию здания, так и энергоснабжающих организаций) за соблюдением необходимых параметров работы систем:
В результате в муниципальных зданиях наблюдается потери тепла и неэффективная теплоотдача отопительных приборов. Главными недостатками являются потери тепловой энергии и увеличение расходов на теплоснабжение.
Во многих зданиях остается устаревшая система освещения помещений с лампами накаливания, что приводит к большому расходу электроэнергии. Внутренние системы теплоснабжения физически и морально устарели, не удовлетворяют потребностям учреждений.
Затраты на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений превышают сумму 300тыс. руб. в год. При этом, примерно 20% этих затрат являются следствием отсутствия эффективных методов использования ресурсов и эффективного управления потреблением энергии.


В числе основных причин, по которым энергосбережение муниципальных зданий выходит на первый план является необходимость:
· снижения расходов на оплату коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению, поддержание систем теплоснабжения в рабочем состоянии;
· снижения экологической напряженности, связанной с развитием энергетики;
· улучшения микроклимата в муниципальных зданиях;
· уменьшения роста затрат на коммунальные услуги в муниципальных учреждениях при неизбежном увеличении тарифов.
В Варваровском сельсовете существует значительный потенциал энергосбережения в здании котельной,  буровой (установлены частотные преобразователи). При этом предполагаемый потенциал энергосбережения составляет порядка 20%. В настоящее время реконструкция муниципальных зданий осуществляется без учёта влияния данных работ по энергопотреблению. По-прежнему основу необходимости проведения этих работ определяют предписания надзорных органов. Контроль за потреблением услуг в муниципальных учреждениях не стимулирует их работников к обеспечению режима энергосбережения. Зачастую при выборе оборудования и приборов систем тепло-, электро- и водоснабжения превалирует только их стоимость. Персонал зданий, в большинстве случаев не имеет должной квалификации, что становится причиной сбоев в их работе, преждевременному выходу оборудования из строя.
Процесс по повышению энергоэффективности в муниципальных зданиях должен иметь постоянный характер, а не ограничиваться отдельными, разрозненными мероприятиями.
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития территории Варваровского сельсовета. 

5. Цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:
- повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов;
- снижение удельных расходов местного бюджета на приобретение энергетических ресурсов за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования;
- снижение платежей потребителей, в том числе бюджетных организаций, за потребленные энергетические ресурсы;
- создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.
Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органу местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:
Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории.
Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса, снижение производственных затрат путем применения мер по энергосбережению.
Для решения данной задачи необходимо при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсо-энергосбережению, соответствующих требованиям федеральных нормативных актов, обеспечить их соблюдение.
Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.
Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях.
Совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов, в том числе муниципальными учреждениями, обеспечение 100% учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.
Для этого необходимо оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии, воды все муниципальные учреждения, предприятия и перейти на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета.
Поставленные цели и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. 
Достижение поставленных целей не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет создать условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов

6.Система программных мероприятий:

Программа включает реализацию следующих мероприятий:
         6.1. Проведение энергоаудита, включаемых в программу энергоэффективности.
Данное мероприятие предусматривает детальное обследование муниципальных зданий с целью выявления потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности и выработки мер по его реализации. 
Анализ перечня данных позволяет выбрать здания с наибольшим удельным потреблением и стать первым звеном в системе отбора объектов для энергоаудита и планирования последующей реализации энергосберегающих проектов в рамках выделенного финансирования.
6.2.	Разработка проектно-сметной документации, проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий. Данными мероприятиями предусматривается выполнение в муниципальных зданиях следующих работ: замена окон, дверей, теплогидроизоляция трубопроводов, установка автоматизированных тепловых узлов, ремонт ограждающих конструкций, систем электроснабжения и освещения в зданиях, реконструкция систем теплоснабжения и тепловых узлов в зданиях и др.
6.3.	Проведение энергомониторинга использования тепловой и электрической энергии в зданиях муниципальных учреждений. Создание системы энергомониторинга необходимо по следующим обстоятельствам. В результате реализации энергосберегающих мероприятий энергопотребление в зданиях снижается до уровня, рассчитанного при энергоаудите, и остается на данном уровне в течение некоторого времени. 
6.4.	Разработка системы профессиональной эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий. Существующая система эксплуатации и технического обслуживания муниципальных зданий далека от совершенства и не позволяет поддерживать его конструкции и инженерные системы на должном уровне, что так же влияет на эффективность использования энергии в самих зданиях. Для обеспечения надлежащей их эксплуатации в течение срока службы и для минимизации расходов на эксплуатацию, обслуживание и ремонт необходимо разработать правильные режимы, точно определяющие обслуживание на требуемом уровне для различных систем и частей здания. 
6.5 Разработка следующих нормативных документов по энергоэффективности и энергосбережению:
 - Положение о порядке отбора объектов для реализации энергосберегающих мероприятий;
 - Положение об установлении долгосрочных лимитов потребления энергоресурсов;
 - Положение об оценке эффекта от проведения энергосберегающих мероприятий и потенциала энергосбережения;
 - Положение об учёте экономии средств от проведения энергосберегающих мероприятий по целевой программе при планировании;
 - Проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов;
 - Разработка типового Положения о материальном стимулировании работников муниципальных учреждений за экономию энергетических ресурсов;
 - Модернизация систем освещения помещений, зданий муниципальных учреждений;
Мероприятия предусматривают переход освещения зданий муниципальных учреждений с обычных ламп накаливания на энергосберегающие лампы, установку сенсорных систем включения освещения.
Мероприятия программы подлежат уточнению:
 
7.Объемы и источники финансирования программы 
Финансовое обеспечение мероприятий целевой программы осуществляется за счёт средств федерального бюджета и бюджета поселения.
К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности, и внебюджетные источники.
Объёмы финансирования Программы за счёт средств бюджета поселения носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проектов бюджетов на очередной финансовый год. В связи с дефицитом бюджета поселения для реализации программы потребуется привлечение средств из других бюджетов (федерального, областного) и внебюджетных источников.

	№ п/п
	Годы 
	Затраты на реализацию мероприятий, тыс.руб.

	
	
	Всего
	В том числе:

	
	
	
	федеральный бюджет
	бюджет МО района
	местный бюджет
	иные источники

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8

	
	2019
	0
	0
	0
	0
	0

	
	2020
	150,0
	0
	0
	150.0
	0

	
	2021
	180,0
	0
	0
	180.0
	0

	

	2022
	520,0
	0
	200.0
	320.0
	0

	

	2023
	470,0
	0
	470.0
	0
	0

	

	2024
	750,0
	0
	750.0
	0
	0

	

	ИТОГО
По годам:
	2070,0
	0
	1420.0
	650.0
	0




8. Оценка эффективности реализации программы

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:
 - экономия энергоресурсов и средств бюджета поселения, вошедшему в программу, не менее 20%;
 - обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;
 - сокращение бюджетных расходов на тепло- и энергоснабжение муниципальных учреждений;
 - повышение заинтересованности в энергосбережении;
 - сокращение расходов тепловой и электрической энергии в муниципальных учреждениях;
 - экономия потребления воды в муниципальных учреждениях.
        Основным целевым показателем (индикатором) по оценке эффективности реализации Программы является, удельное потребление энергии в зданиях муниципальных учреждений, в которых осуществлены мероприятия.
        Экономия электроэнергии, тепловой энергии, воды планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии, тепловой энергии, воды с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.
Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:
Формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;
снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, населения и предприятий муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;
подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;
создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;
создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения.

9. Ожидаемые результаты при реализации мероприятий программы.

9.1.Существующая система электроснабжения МО Варваровский сельсовет централизованная. Требования к надежности электроснабжения потребителей I,II категории не всегда соблюдены. Распределительные сети имеют достаточную протяженность и разветвленность. 
9.2.Резерв мощности подстанции ПС-35/10кВ "Мироновская" позволяет подключение новых объектов на напряжение 10кВ. Техническое состояние подстанции хорошее. Текущий ремонт технологического оборудования проводить в плановом порядке.
9.3.Комплектные трансформаторные подстанции с.Варваровка загружены не на полную мощность. Технологическое оборудование комплектных трансформаторных подстанций имеет среднюю степень физического износа. Требуется текущий ремонт и замена технологического оборудования по мере необходимости. 
9.4.Часть распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ нуждается в реконструкции и модернизации. 
При проведении ремонта и реконструкции сетей ВЛ-10 и ВЛ-0,4кВ произвести  замену неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и замену деревянных стоек опор на железобетонные. Сечение проводов определить по расчету, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий. 
9.5.Для обеспечения нормальной бесперебойной работы электроустановок зданий и сооружений следует контролировать соблюдение требований ПУЭ к электроснабжению потребителей I и II категории по надежности электроснабжения. 
9.6.Для повышения качества электроэнергии и снижения технических потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 0,4–10кВ МО Варваровский сельсовет необходимо провести комплекс мероприятий по техническому перевооружению, реконструкции, повышению пропускной способности и надежности работы электрических сетей:
- использование напряжения 10 кВ в качестве основного напряжения распределительных сетей; увеличение количества трансформаторных подстанций малой мощности 10/0,4кВ для сокращения протяженности сетей 0,4кВ и потерь электроэнергии в них; 
- строительство воздушных линий 0,4 кВ в трехфазном исполнении по всей длине;
- проверка сечений проводов и жил кабелей 0,4-10 кВ по допустимой потере напряжения;
- использование максимального допустимого сечения провода в электрических сетях 0,4-10 кВ с целью адаптации их пропускной способности к росту нагрузок в течение всего срока службы;
- применение самонесущих изолированных и защищенных проводов для воздушных линий напряжением 0,4-10 кВ;
- внедрение нового экономичного электрооборудования, в частности, распределительных трансформаторов с уменьшенными активными и реактивными потерями холостого хода;
- комплексная автоматизация электрических сетей, применение коммутационных аппаратов нового поколения, средств дистанционного определения мест повреждения в электрических сетях для сокращения длительности поиска и ликвидации аварий.

10. Ответственные за реализацию программы

Текущее управление реализацией целевой программы осуществляют:
 - администрация Варваровского сельсовета.

11. Сроки реализации программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2019 по 2024 годы.
12. Перечень мероприятий.







